## Vorwort
RISIKOBEWERTUNG
von Warm- & Umkehrdachkonstruktionen
Sehr geehrte(r) NutzerIn,
zur Durchführung der Risikobewertung von Warm- & Umkehrdachkonstruktionen ist die vorliegende MS-Excel-Anwendung ausschließlich in Kombination mit dem dazugehörigen Leitfaden zu verwenden. Grundlegende Informationen zur Anwendbarkeit dieser Risikobewertung sind im Leitfaden nachzulesen.
Es wird empfohlen die Registerkarte "Risikobewertung_00", in der ein Blanko-Formular enthalten ist, bei Durchführung von mehreren Bewertungen, vor erstmaliger Anwendung zu kopieren.
Um die Risikobewertung durchzuführen ist, je nach vorhanendenen Gegebenheiten, das zutreffende Feld auszufüllen. Hierfür muss ein "x" in das entsprechende Feld gesetzt werden bzw. die zutreffende Zelle ausgewählt werden. Wird die Anwendung korrekt ausgeführt, so wird am Ende das Risiko in Form der Risikozahl RZ angegeben. Je nach Höhe dieses Wertes ergibt sich die entsprechende Risikoklasse (RK I - RK III) sowie die dazugehörige Interpretation.
Falls die Risikobewertung fehlerhaft angewendet wurde, so wird dies in Form eines Fehlercodes sowie der dazugehörigen Beschreibung angezeigt.

## Risikobewertung_00
|  | Risikofaktor |  | Auswahlmöglichkeiten |  |  |  | RP | Berechnung | Anmerkungen |  | ausgefüllt ? |  |  |  | Variablen
[16 empty] | Wert wenn richtig ausgefüllt = |  |  | 1
Standort |  | Seehöhe H [m.ü.A.] |  | H < 750 |  |  |  | 1.3809 | / | [K1.1] | für Bestimmung siehe | -1 |  |  |  | Wert wenn falsch ausgefüllt = |  |  | -1
|  |  |  | 750 ≤ H ≤ 1500 |  |  |  | 3.8552 |  |  | www.geoland.at
|  |  |  | H > 1500 |  |  |  | 8.7244 |  |  | www.hora.gv.at
|  | Regenspende r(5,5) |  | r(5,5) [l / s * ha] |  | r(5,5) [mm / m²] |  |  | / | [K1.1] | für Bestimmung siehe | -1 |  |  |  | zulässige Werte
|  |  |  | 300 ≤ r(5,5) < 400 |  | 9 ≤ r(5,5) < 12 |  | 3.7663 |  |  | www.ehyd.gv.at
|  |  |  | 400 ≤ r(5,5) ≤ 500 |  | 12 ≤ r(5,5) ≤ 15 |  | 7.4437 | [7 empty] | X
|  |  |  | r(5,5) > 500 |  | r(5,5) > 15 |  | 12.1426
|  | Regenspende r(5,100) |  | r(5,100) [l / s * ha] |  | r(5,100) [mm / m²] |  |  | / | [K1.1] | für Bestimmung siehe | -1
|  |  |  | 300 ≤ r(5,100) < 700 |  | 9 ≤ r(5,100) < 21 |  | 2.951 |  |  | www.ehyd.gv.at
|  |  |  | 700≤ r(5,100) ≤1000 |  | 21 ≤ r(5,100) ≤ 30 |  | 7.491
|  |  |  | r(5,100) > 1000 |  | r(5,100) > 30 |  | 12.5134
|  | Schneebelastung |  | gering | - | sk ≤ 1,50 |  | 1.0896 | / | [K1.1] | für Bestimmung siehe | -1
|  |  |  | moderat | - | 1,50 < sk ≤ 3,25 |  | 3.1553 |  |  | www.hora.gv.at
|  |  |  | hoch | - | 3,25 < sk ≤ 5,00 |  | 5.5842
|  |  |  | sehr hoch | - | sk > 5,00 |  | 9.9142
|  | Windbelastung |  | gering | - | vb,0 ≤ 30 |  | 1.0499 | / | [K1.1] | für Bestimmung siehe | -1
|  |  |  | moderat | - | 30 < vb,0 ≤ 40 |  | 5.0905 |  |  | www.hora.gv.at
|  |  |  | hoch | - | vb,0 > 40 |  | 13.7165
|  | Sonnen- / Schattenlage |  | S1 | dauerhaft beschattet |  |  | 10.512 | / | [K1.2] | für Bestimmung siehe | -1
|  |  |  | S2 | wechselnd beschattet / sonnig |  |  | 5.4953 |  |  | www.geoland.at
|  |  |  | S3 | dauerhaft sonnig |  |  | 6.1366 |  |  | Leitfaden
Allgemeine Grundlagen |  | Nutzungskategorie |  | K1 |  |  |  | 4.6535 | / | [K2.1] | Bezeichnung lt. ÖNORM B 3691 | -1
|  |  |  | K2 |  |  |  | 6.7816
|  |  |  | K3 |  |  |  | 10.442
|  | Gefälle |  | Gefälle in [%] |  | Gefälle in [°] |  |  | / | [K2.2] |  | -1
|  |  |  | 2,0 ≤ g < 5,2 |  | 1,1 ≤ g < 3,0 |  | 19.068
|  |  |  | 5,2 ≤ g < 10,0 |  | 3,0 ≤ g < 5,7 |  | 9.1084
|  |  |  | g ≥ 10,0 |  | g ≥ 5,7 |  | 8.6544
|  | Anzahl / Ausmaß an Bewegungsfugen |  | gering / keine |  |  |  | 1.2599 | / | [K2.3] |  | -1
|  |  |  | moderat |  |  |  | 5.7885
|  |  |  | hoch |  |  |  | 11.0663
|  | Dachentwässerung |  | Traufenentwässerung |  |  |  | 4.3981 | / | [K2.4] |  | -1
|  |  |  | Punktentwässerung - innenliegend |  |  |  | 12.5645
|  |  |  | Punktentwässerung - außenliegend |  |  |  | 15.4701
|  | Entwässerungssystem |  | Freispiegelentwässerung |  |  |  | 6.7391 | / | [K2.5] |  | -1
|  |  |  | Druckströmungsentwässerung |  |  |  | 16.3298
|  | Anzahl / Ausmaß an Durchdringungen |  | gering |  |  |  | 2.6389 | / | [K2.6] | Defintion / Empfehlung siehe Leitfaden | -1
|  |  |  | moderat |  |  |  | 10.6974
|  |  |  | hoch |  |  |  | 27.0698
|  | Nutzung |  | nicht genutzte Dachfläche |  |  |  | 6.7816 | / | [K2.7] | Bezeichnung lt. ÖNORM B 3691 | -1
|  |  |  | genutzte Dachfläche |  |  |  | 21.5367
|  | Attika |  | vorhanden, h0/h ≥ 0,050 |  |  |  | 4.5674 | / | [K2.8] | Bezeichnung h0 , h siehe Leitfaden | -1
|  |  |  | vorhanden, h0/h < 0,050 |  |  |  | 4.8796
|  |  |  | nicht vorhanden |  |  |  | 4.8711
|  | Ausmaß an Zusatzbelastungen |  | keine / gering |  |  |  | 1.5464 | / | [K2.9] | Defintion / Empfehlung siehe Leitfaden | -1
|  |  |  | moderat |  |  |  | 7.037
|  |  |  | hoch |  |  |  | 18.1742
Konstruktion & Materialien |  | Konstruktion |  | Warmdach |  |  |  | 17.6209 | / | [K3.1] | Bezeichnung lt. ÖNORM B 3691 | -1
|  |  |  | Umkehrdach |  |  |  | 10.1866
|  | Tragstruktur |  | Stahlbeton, Ziegel |  |  |  | 1.1776 | / | [K3.2] | Definition / Aufbau Holzbalken-Typ I & II siehe Leitfaden | -1
|  |  |  | Profilblech |  |  |  | 2.6531
|  |  |  | Massivholz |  |  |  | 4.3839
|  |  |  | Holzbalken – Typ I |  |  |  | 5.6324
|  |  |  | Holzbalken – Typ II |  |  |  | 13.3221
|  | Nachweisfreie Konstruktion |  | nachweisefreie Konkstruktion |  |  |  | 2.2416 | / | [K3.3] | Definition gemäß ÖNORM B 8110-2 | -1
|  |  |  | keine nachweisefreie Konkstruktion |  |  |  | 12.7971
|  | Materialverträglichkeit |  | sichergestellt |  |  |  | 1.7876 | / | [K3.4] |  | -1
|  |  |  | nicht sichergestellt |  |  |  | 15.8617
|  | Oberflächenschutz |  | leichter Oberflächenschutz |  |  |  | 5.221 | / | [K3.5] |  | -1
|  |  |  | Kies, Gehbelag |  |  |  | 4.994
|  |  |  | Gründach – (reduziert) extensiv |  |  |  | 5.9304
|  |  |  | Gründach – (reduziert) intensiv |  |  |  | 9.1793
|  | Retentionsdach |  | nicht vorhanden |  |  |  | 0.7945 | / | [K3.6] | Empfehlungen siehe Leitfaden, bei "vorhanden" ist Gefälle < 5,2% sowie Gefälledämmung auszuwählen | -1
|  |  |  | vorhanden, Empfehlungen erfüllt |  |  |  | 10.8676
|  |  |  | vorhanden, Empfehlungen nicht erfüllt |  |  |  | 24.4877
|  | Spezifikation Warmdach: Gefälleausbildung |  | kein Warmdach |  |  |  | 0 | / | [K3.7] | Gefeällestrich: nachträglich aufgebrachter Gefälle-Leichtbeton | -1
|  |  |  | Tragstruktur im Gefälle |  |  |  | 2.8943
|  |  |  | Gefälledämmung |  |  |  | 14.9395
|  |  |  | Gefälleestrich |  |  |  | 7.2356
|  | Spezifikation Warmdach: Aufbau |  | kein Warmdach |  |  |  | 0 | / | [K3.8] | Bezeichnung lt. ÖNORM B 3691 sowie Leitfaden | -1
|  |  |  | Kompaktdach |  |  |  | 2.2984
|  |  |  | verklebter Dachaufbau |  |  |  | 7.5052
|  |  |  | kein Kompaktdach & kein verklebter Dachaufbau |  |  |  | 8.016
|  | Spezifikation Warmdach: Abschottung |  | kein Warmdach |  |  |  | 0 | / | [K3.9] | lt. ÖNORM B 3691 | -1
|  |  |  | Abschottungen vorhanden |  |  |  | 2.4261
|  |  |  | Abschottungen nicht vorhanden |  |  |  | 13.5349
|  | Spezifikation Profilblech |  | keine Profilblechkonstruktion |  |  |  | 0 | / | [K3.10] |  | -1
|  |  |  | lastverteilende Unterlage vorhanden |  |  |  | 2.4686
|  |  |  | lastverteilende Unterlage nicht vorhanden |  |  |  | 9.8461
|  | Spezifikation Holz: Bauschutzabdichtung |  | keine Holzkonstruktion |  |  |  | 0 | / | [K3.11] | Witterungsschutz der Holzkonstrutkion | -1
|  |  |  | Bauschutzabdichtung vorhanden |  |  |  | 2.3409
|  |  |  | Bauschutzabdichtung nicht vorhanden |  |  |  | 17.933
|  | Spezifikation Holz: Oberflächenschutz |  | keine Holzkonstruktion |  |  |  | 0 | / | [K3.12] |  | -1
|  |  |  | Flachdach aus Holz + Kies oder Gehbelag |  |  |  | 3.6509
|  |  |  | Flachdach aus Holz + Gründach |  |  |  | 5.2683
|  |  |  | Flachdach aus Holz + Retentionsdach |  |  |  | 13.0714
|  | Spezifikation Holzbalken |  | keine Holzbalkenkonstruktion |  |  |  | 0 | / | [K3.13] | Empfehlungen siehe Leitfaden | -1
|  |  |  | Empfehlungen erfüllt |  |  |  | 1.7876
|  |  |  | Empfehlungen teilweise erfüllt |  |  |  | 5.221
|  |  |  | Empfehlungen nicht erfüllt |  |  |  | 13.62
Planung & Ausführung |  | Qualität der Planung & Ausschreibung |  | sehr gut |  |  |  | 4.7386 | / | [K4.1] | Defintion / Empfehlungen siehe Leitfaden | -1 |  | Variablen:
|  |  |  | mittelmäßig |  |  |  | 29.1412 | [5 empty] | V1 | 0 | Anzahl mangelhaft / nicht geeignet
|  |  |  | mangelhaft |  |  |  | 65.8301 | [5 empty] | V2 | 0 | Anzahl sehr gut / geeignet & zertifiziert
|  | Ausführendes Unternehmen |  | geeignet & zertifiziert |  |  |  | 6.1574 | / | [K4.2] | Defintion / Empfehlungen siehe Leitfaden | -1
|  |  |  | geeignet |  |  |  | 24.0053 | [5 empty] | MK1 | nicht erfüllt
|  |  |  | nicht geeignet |  |  |  | 74.4845 | [5 empty] | MK2 | erfüllt
|  | Überwachung / Kontrolle |  | sehr gut |  |  |  | 3.859 | / | [K4.3] | Defintion / Empfehlungen siehe Leitfaden | -1
|  |  |  | mittelmäßig |  |  |  | 17.7912
|  |  |  | mangelhaft |  |  |  | 41.4276
|  | Detailplanung & -ausführung |  | sehr gut |  |  |  | 5.8951 | / | [K4.4] | Defintion / Empfehlungen siehe Leitfaden | -1
|  |  |  | mittelmäßig |  |  |  | 38.8941
|  |  |  | mangelhaft |  |  |  | 89.0701
|  | Bauzeit / Zeitdruck |  | sehr ausreichend / kein Zeitdruck |  |  |  | 4.0576 | / | [K4.5] |  | -1
|  |  |  | ausreichend / Zeitdruck gering |  |  |  | 11.3784
|  |  |  | nicht ausreichend / Zeitdruck hoch |  |  |  | 37.2848
|  | Interdisziplinarität |  | vorhanden |  |  |  | 6.583 | / | [K4.6] | dt.: "Zusammenarbeit" Definition siehe Leitfaden | -1
|  |  |  | nicht vorhanden |  |  |  | 39.3562 | [9 empty] | Stelle | 1 | 2 | 3
|  | Übernahme |  | Empfehlungen erfüllt |  |  |  | 4.5968 | / | [K4.7] | Empfehlungen siehe Leitfaden | -1 |  | Bez. | von | bis |  | Ergebnis | 0 | 1000 | 0
|  |  |  | Empfehlungen nicht erfüllt |  |  |  | 22.1042 | [5 empty] | RK I | 0 | 400 |  | RK I | 400 | 400 | 400 |  | geringes Risiko |  | Bei einer Risikozahl bis zu 400 Risikopunkten kann das Risiko der vorhandenen Flachdachkonstruktion als gering eingestuft werden.
|  | Dichtheitsprüfung |  | durchgeführt |  |  |  | 6.3276 | / | [K4.8] | externe Dichtheitsprüfung | -1 |  | RK II | 400 | 600 |  | RK II | 200 | 200 | 200 |  | moderates Risiko |  | Anhand der Parameter kann von einem mittelmäßigen Risiko ausgegangen werden. Es wird jedoch empfohlen Adaptionen vorzunehmen, um die RZ so weit zu verringern, damit das Flachdach in RK I fällt.
|  |  |  | nicht durchgeführt |  |  |  | 42.0802 | [5 empty] | RK III | 600 | 1000 |  | RK III | 400 | 400 | 400 |  | hohes Risiko |  | Flachdachkonstruktionen mit einer Risikozahl größer als 600 RP, sowie bei Nicht-Erfüllung der Muss-Kriterien, sind als sehr risikobehaftet zu betrachten und sind unbedingt zu vermeiden. Weitreichende Verbesserungen, insbesondere hinsichtlich der Qualität der Planung und Ausführung, sind zwingend erforderlich.
Wartung & Monitoring |  | Wartung |  | Vorgaben erfüllt |  |  |  | 14.8969 | / | [K5.1] | Vorgaben lt. ÖNORM B 1300 & 1301 sowie Leitfaden | -1
|  |  |  | Vorgaben nicht erfüllt |  |  |  | 94.0349
|  | Monitoring |  | vorhanden, Empfehlungen erfüllt |  |  |  | 6.9803 | / | [K5.2] | Empfehlungen siehe Leitfaden | -1 |  | Hintergrundberechnung Risikoklasse | [7 empty] | Berechnung MK1 relevant:
|  |  |  | vorhanden, Empfehlungen nicht erfüllt |  |  |  | 20.7989 | [13 empty] | MK1 relevant, wenn rechnerische RZ eine RK I ergibt
|  |  |  | nicht vorhanden |  |  |  | 51.1318 | [5 empty] | RZ(rechn.)= | 0 |  | RK(rechn) | / |  |  |  | RZ <= 400 ? | ja
Entdeckungs-wahrschein-lichkeit |  | Entdeckungszeitraum |  | frühzeitig |  |  |  | 26.1618 | / | [K6.1] | Defintion und Beurteilung siehe Leitfaden | -1 |  | MK 1 relevant? |  | ja | MK1 erfüllt? | nicht erfüllt | Ergebnis | Abstufung |  | Berechnung MK2 relevant:
|  |  |  | mittelfristig |  |  |  | 38.5901 | [5 empty] | MK 2 relevant? |  | ja | MK2 erfüllt? | erfüllt | Ergebnis | RK II |  | MK2 relevant wenn rechnerische RZ eine RK II ergibt ODER wenn sich RK II aufgrund Nicht-Erfüllung von MK 1 ergibt
|  |  |  | verspätet |  |  |  | 57.2608 | [13 empty] | 400 < RZ < 600 ? |  | nein
[22 empty] | Abstufung durch MK1? |  | ja
[7 empty] | RZ = |  | N/A |  |  | -39 | von | RK (real) = | RK II
39
Ergebnis-Interpretation
N/A | - | N/A | [11 empty] | Kontrollfunktionen |  |  | STATUS | Fehlercode | Beschreibung
[14 empty] | alles ausgefüllt |  |  | FEHLER | FC#01 | Risikobewertung unvollständig ausgefüllt!
Überprüfung unzulässiger Kombinationen
[14 empty] | Warmdach & kein Warmdach |  |  | OK | FC#02 | unzulässige Kombinationen betreffend Konstruktion
MUSS - Kriterium RK I: |  |  | N/A | [10 empty] | Umkehrdach & spez. Warmdach |  |  | OK | FC#03 | unzulässige Kombinationen betreffend Konstruktion
MUSS - Kriterium RK II: |  |  | N/A | [10 empty] | Umkehrdach & Empf. Retention |  |  | OK | FC#04 | unzulässige Kombination: Umkehrdach & Retentionsdach
[14 empty] | STB & Spez. |  |  | OK | FC#05 | unzulässige Kombinationen betreffend Stahlbeton-Tragstruktur
Interpretation: | [13 empty] | Profilblech & Spez. |  |  | OK | FC#06 | unzulässige Kombinationen betreffend Profilblech-Tragstruktur
FC#01: Risikobewertung unvollständig ausgefüllt! | [13 empty] | Massivholz & spez. Holz |  |  | OK | FC#07 | unzulässige Kombinationen betreffend Massivholz-Tragstruktur
[14 empty] | Holzbalken & spez. Holzbalken |  |  | OK | FC#08 | unzulässige Kombinationen betreffend Holzbalken-Tragstruktur
[14 empty] | Holzbalken & nachweisfrei |  |  | OK | FC#09 | Holzbalkenkonstruktionen fallen nicht unter nachweisfreie Konstruktionen
[14 empty] | Retentionsdach+Gef+Gefäm |  |  | OK | FC#10 | Bei Retentionsdach "vorhanden", muss ein Gefälle < 5,2% und "Gefälledämmung" ausgewählt werden!
[14 empty] | Gesamt |  | 1 x | FEHLER | N/A
Interpretationsausgabe:
[14 empty] | Ausführung fehlerhaft? |  | ja | FC#01 | Risikobewertung unvollständig ausgefüllt!
[14 empty] | Ausführung korrekt? |  | nein | N/A